2022年福建省肿瘤标志物质量评价活动安排

2022年全省肿瘤标志物室间、室内质量评价活动进行2次，测定项目为CEA、AFP、CA199、CA125、CA153、T-PSA、F-PSA、β-HCG、HCG、β-2-微球蛋白、铁蛋白。

| 质评活动次数 |  | 批 号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 室间 | 2208101、2208102、2208103 | 2022年4月27日 | 2022年5月15日 | 2022年6月2日 |
|  | 室内 | 自备 | 2022年3月1～30日 | 2022年4月15日 |  |
| 第二次 | 室间 | 2208201、2208202、2208203 | 2022年9月22日 | 2022年10月21日 | 2022年11月11日 |
|  | 室内 | 自备 | 2022年9月1～30日 | 2022年10月15日 |  |

注意事项：

1.收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，请尽快与我们联系，以便我们及时补寄。

2.质控品收到后，请保存在2～8ºC冰箱中。

3.用2.0ml蒸馏水或去离子水复溶质控品，确保其充分溶解后，盖紧瓶盖置室温（20～25℃）放置30分钟。测定前将质控品轻轻旋转混匀，以保证样本均一性并避免产生泡沫。复溶后的质控品，紧盖瓶盖，在2～8℃环境下无污染可稳定存放14天（其中T-PSA、F-PSA可稳定存放7天）。

4.测定结果使用北京科临易检公司的室间质评统计系统,从福建省临床检验中心网站回报，网址fjccl.clinet.cn。请按回报表中规定的统一计量单位填写回报表，务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，填写数据务请“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称分别按编码表提供的编码填写。

5.室内质控使用实验室常规所用质控品数据填报。填报时请填写所用的质控品的品牌及批号，第一次室内质控数据输在3月的模块中，第二次室内质控数据输在9月的模块中。

6.为提高工作质量加快信息反馈，我们希望各参加实验室严格按规定的时间将结果上报，如果超过截止日期，算缺勤一次。

## 7. 参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话及传真：（0591）87520324

联系人：曾艳芬

地址：福州市五四路七号省医学科学研究院5楼福建省临床检验中心

邮编：350001

与室间质评网络填报系统和室内质控网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话：（010）84533392/84533393