2022年福建省血气分析检测质量评价活动安排

2022年福建省血气分析质量评价活动安排如下：

一、室间质评

2022年全省血气分析质量评价共进行2次活动（10个批号），评价项目：PH、PO2、PCO2。

| 活动次数 | 编 号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2209101～2209105 | 4月27日 | 5月15日 | 6月2日 |
| 第二次 | 2209201～2209205 | 9月22日 | 10月21日 | 11月11日 |

注意事项：

1．收到质评物后，请按活动安排中的要求检查所发的质评物是否缺少，如缺少应及时反馈。

2．检测结果应进入福建省临床检验中心网站fjccl.clinet.cn并在截止日期前填报。

3．请用回报表中规定的统一计量单位，并注意结果不要颠倒；

4．样本处理方法：血气分析质评物应保存在18-25℃。开瓶前将质评物晃动数次（手指轻轻接触瓶底和瓶尖来回旋转，避免手直接接触安瓿瓶身，大约10s）；然后与病人样本一起进行测定。

二、室内质控

血气和酸碱分析室内质控项目：PH、PO2、PCO2。

| 室内质控 | 批号 | 测定时间 | 回报截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 自备 | 3月1日～30日 | 4月15日 |
| 第二次 | 自备 | 9月1日～9月30日 | 10月15日 |

三、如遇到室间质评活动的相关问题可与福建省临检中心联系

地址：福州市五四路7号（福建省医学科学研究院5楼）福建省临检中心

联系人：黄建刚

电话\传真：0591-87520324-800