2022年福建省输血筛查指标质量评价活动安排

| 质评活动次数 |  | 批 号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 室间 | 2207101、2207102、2207103、2207104、2207105 | 2022年3月23日 | 2022年4月10日 | 2022年4月29日 |
|  | 室内 | 自 备 | 2022年3月1～31日 | 2022年4月15日 |  |
| 第二次 | 室间 | 2207201、2207202、2207203、2207204、2207205 | 2022年9月22日 | 2022年10月21日 | 2022年11月11日 |
|  | 室内 | 自 备 | 2022年9月1～30日 | 2022年10月15日 |  |

2022年全省输血筛查指标检验室间、室内质量评价活动进行2次，测定项目有HBsAg、抗-HCV 、抗-HIV、TP-Ab(特异)、ALT。具体安排如下：

注意事项：

1.收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，请尽快与我们联系，以便我们及时补寄。

2.室间质评样品虽经灭活，但仍应按有潜在生物传染性样品对待。

3. VM/TP室间质评样品检测HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）项目，请放置-21℃环境保存。ALT室间质评冻干粉样本置2～8℃避光保存，有效期30个月。

4.ALT样本检测前加3毫升蒸馏水复溶，静置30分钟后使用。复溶后的质控品在15～25℃条件下密封避光贮存，可以稳定8小时；在2～8℃条件下密封避光贮存，可以稳定48小时；在-25～-15℃条件下密封避光贮存，可以稳定一个月。

5.HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）质评样品按原倍样品使用。质评样品必须彻底融化并充分混匀后使用，如有絮状物不影响检测，可直接使用或将样品低速离心5分钟后取上清液使用。复融后的质控血清如果当日未使用完且无污染，在2～8℃环境下可稳定存放7天，避免反复冻融。

6.测定结果使用北京科临易检公司的室间质评统计系统,从福建省临床检验中心网站回报，网址fjccl.clinet.cn。请务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，填写数据请务必“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称分别按编码表提供的编码填写。

7.使用一种检测系统检测HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）的单位仅需将结果填入序号0～序号4项目的空格中即可；使用两种检测系统检测HBsAg、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab（特异）的单位，应将两种检测系统的结果填入序号5～序号21项目的空格中，并将实验室报告结果填入序号0～序号4项目的空格中，序号5～序号21项目不作为合格评定标准。定性结果及相应S/CO值都必须填写方法、仪器、试剂等信息，S/CO值计算：S为待测样品的吸光度值(A值)，CO为Cut Off值，S/CO值为S÷CO所得的商。室内质控室间比对使用实验室常规所用质控品数据填报，填报时请填写所用的质控品的品牌及批号，务必报告S/CO值，请勿直接填写样品吸光度值。第一次室内质控数据输在3月的模块中，第二次室内质控数据输在9月的模块中

8.为提高工作质量加快信息反馈，我们希望各参加实验室严格按规定的时间将结果上报，如果超过截止日期，算缺勤一次。

9.参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话及传真：（0591）87520324 联系人： 李瑶

地址：福州东街134号 省立医院内 福建省临床检验中心 邮编：350001

与室间质评网络填报系统和室内质控网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。

联系电话：（010）84533392/84533393