2024年福建省糖化血红蛋白检测质量评价活动安排

2024年福建省糖化血红蛋白测定质量评价共进行1次活动（5个批号），评价项目：HbA1c(%)，具体安排如下：

| 活动次数 | 编 号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2414101～2414105 | 收到立即检测 | 4月7日 | 4月29日 |

注意事项：

1．收到质评物后，请按活动安排中的要求检查所发的质评物是否缺少，如缺少应及时反馈。

2．检测结果应进入福建省临床检验中心网站fjccl.com.cn并在截止日期前填报。

3．请用回报表中规定的统一计量单位。

4．所用方法以及试剂分别按上报网页上所示编码填写，此项要特别注意，如有输入错误，将影响全省统计评分，应多次复核无误后才上传。

5．做室间质评的当月以及每次做病人标本时，要求做好室内质控。

6．请各单位及时在网上查询贵单位回报结果，并认真核对，如发现有误应及时与我联系，否则影响全年总评成绩。

7.样本储存条件及有效期：未开启的本产品可在2～8℃时保存180天，但超过有效期时不能再使用。当开启后盖紧盖子在2～8℃保存时，所有项目可稳定14天。

8.样本处理方法：本产品为全血，处理过程应该和病人标本相同，并且检测过程要遵循所使用的仪器、试剂盒或者其他试剂的操作指导。

在加样前，使质控物达到室温（18～25℃），并将瓶子轻轻摇晃几次，以确保混合均匀。每次使用后，立即盖上瓶塞并放回2～8℃保存。

仪器测定时应该采取“稀释模式”，将样品稀释后上机测定。

示例：XXX——10uL样品+1000uL稀释液，充分混匀后检测。

糖化液体质控品：Bio-Rad糖化血红蛋白仪稀释比例为1:200

注：不同仪器的稀释比例和稀释剂种类有所不同，请参阅仪器说明书或者咨询工程师。

如遇到室间质评活动的相关问题可与福建省临检中心联系

地址：福州市五四路7号（福建省医学科学研究院5楼）福建省临检中心

联系人：黄建刚

电话\传真：0591-87520324-800