2024年福建省核酸检测（病毒学）室间质量评价活动安排

2024年全省核酸检测（病毒学）室间质量评价活动进行2次（共10个批号样本），测定项目为HBV-DNA。

| 活动次数 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2413101、2413102、2413103、2413104、2413105 | 2024年3月22日 | 2024年4月7日 | 2024年4月29日 |
| 第二次 | 2413201、2413202、2413203、2413204、2413205 | 2024年9月23日 | 2024年10月13日 | 2024年11月4日 |

注意事项：

1．收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，请尽快与我们联系，以便我们及时补寄。

- 收到质控品后，请保存在-20ºC冰箱中。检测前将质控品室温平衡 5~15 分钟，充分震荡混匀10~20 秒，6000rpm/min 瞬时离心后即可按日常检测方法进行测定。

- 测定结果使用北京科临易检公司的室间质评统计系统,从福建省临床检验中心网站回报（网址fjccl.com或fjccl.com.cn）。请按回报表中规定的统一计量单位填写，务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，填写数据务请“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称分别按编码表提供的编码填写。

- 填报说明： 3.5乘以10的5次方，应写为3.5E5，低于检测下限直接填写“0” ，上报后请到已上报数据确认。

- 为提高工作质量加快信息反馈，希望各参加实验室严格按规定的时间将结果上报，如果超过截止日期，算缺勤一次。

## 6．参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话：（0591）87520324-803

联系人：曾艳芬

地址：福州市五四路七号省医学科学研究院5楼福建省临床检验中心

邮编：350001

与室间质评网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话：（010）84533392/84533393