2023年福建省尿液干化学分析质量评价活动安排

一、2023年全省尿液干化学分析室间质量评价项目与时间表

2023年全省尿液干化学分析室间质量评价活动将分2次进行，共发10个批号样本，每次做5个批号样本。评价项目为PH、比密（Specific gravity）、蛋白质（Protein）、胆红素（Bilirubin）、葡萄糖（Glucose）、酮体（Ketones）、红细胞（隐血）（Blood）、亚硝酸盐（Nitrite）、尿胆原（Urobilinogen）、白细胞（Leukocytes）。

| 室间质评 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2305101～2305105 | 2023-3-23 | 2023-4-9 | 2023-4-28 |
| 第二次 | 2305201～2305205 | 2023-9-21 | 2023-10-22 | 2023-11-10 |

| 室内质控 | 批号 | 测定时间 | 回报截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 自备 | 3月1日～31日 | 4月15日 |
| 第二次 | 自备 | 9月1日～9月30日 | 10月15日 |

注：全省室内质控的质控品批号为自备，测得结果分别填入室内质控软件相应的3、9月份的模块中。

- 样本处理方法

1.收到标本后应放入2～8℃冰箱避光保存。测定时从冰箱中取出，放置室温，使其温度升与室温（18～25℃）平衡。

2.检测前小心开启干粉瓶瓶盖，使用相同批号的稀释溶液10.0ml复溶干粉，轻轻颠倒混匀，使干粉充分溶解后，转移至15×100mm试管中，即可使用，将质控品当作病人标本用你室的仪器及操作方法进行检测。

三、注意事项

1.收到质控品后请认真检查核对质控品及其相关资料说明，如有破损，缺失或标本编号错误，请及时与省临检中心联系。

2.请认真填写上报表中的各项内容，不得遗漏，内容填写不完整会影响质评结果的统计。超过截止日期则不予统计。

3.室间质评和室内质控室间比对活动中有关专业问题可与省临检中心联系，联系人：陈喜军。

电话：0591-87520324，0591-88216081。电子邮件: chenxijun157@163.com

4.室间质评网络报告系统和室内质控网络报告系统有关技术问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话:010-84533392/84533393转17或18。