2022年第3、4次福建省新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动安排

2022年第3、4次全省新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动共10个批号样本，测定项目为新型冠状病毒核酸检测。

| 活动次数 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止日期 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三次 | 2217301、2217302、2217303、2217304、2217305 | 2022年9月22日 | 2022年10月21日 | 2022年11月11日 |
| 第四次 | 2217401、2217402、2217403、2217404、2217405 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2022年12月23日 |

注意事项：

1.收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，尽快与我们联系。

2.收到质控品后，请立即检测或保存在-20℃以下，不可反复冻融。

3.检测前室温复融，每份样品震荡混匀、短暂离心后，按照日常病人样品处理方式处理。

4.测定结果使用北京科临易检公司的室间质评统计系统,从福建省临床检验中心网站回报，网址fjccl.clinet.cn，上报后请到已上报数据确认。

5.填报说明：

（1）定性结果：可选“检出”、“未检出”。

（2）Ct值：保留两位小数。阴性样本，如无扩增曲线，则填写0。

（3）实验室根据实际检测区域填写，如实验室只检测ORF1ab，则只需填写ORF1ab，未检测的基因无须填写。

（4）测定方法、仪器、试剂名称分别按编码表提供的编码填写。

6.参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话：（0591）87520324      联系人： 曾艳芬  邮编：350001

地址：福州市五四路七号省医学科学研究院5楼福建省临床检验中心

7.与室间质评网络填报系统有关问题与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话：（010）84533392/84533393